09 ноября 2012г.       711

О порядке  установки, технического обслуживания  коллективных (домовых) и индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг

В соответствии с  постановлением Правительства Ленинградской области от 25.12.2003 года № 261 «Об упорядочении установки и эксплуатации приборов учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа и оплаты потребителями услуг по их показаниям» (с изменениями и дополнениями), а также в целях стимулирования ресурсосбережения потребителями услуг, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок установки, технического обслуживания коллективных (домовых) и индивидуальных  приборов учета потребления коммунальных услуг согласно приложению.

2. Установить:

2.1 Предельный размер оплаты гражданами работ по выдаче технических условий на установку индивидуальных приборов учета потребления горячей и холодной воды в сумме 120 руб.

2.2 Предельный срок выдачи потребителю технических условий на установку в помещении индивидуального прибора учета, коллективного (домового) прибора учета на вводе в здание или на распределительном участке трубопровода либо мотивированный отказ в установке прибора учета из-за отсутствия технической возможности - в течение восьми рабочих дней со дня регистрации его заявления.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Лужского городского поселения                  Богданова С.Д.

4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Лужская правда».

И. о. главы администрации

Лужского городского поселения                                                          С.Д. Богданов

Разослано: отд. ЖКХиТ – 2 экз., юридический сектор, ООО «Городская 			управляющая компания», ООО «Управляющая компания «Наш 			дом»», ООО «Управляющая компания «Развитие»», ТСЖ- 9 экз., 		ОАО «ЛВ», ОАО «Леноблгаз», ООО «Энергостроймонтаж»,                   		ООО «Теплострой Плюс», ОАО «Леноблтеплоэнерго», редакция 		газеты «Лужская правда», прокуратура, регистр, сайт.

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы администрации

Лужского городского поселения

от 09 ноября 2012г. № 711

Приложение

Порядок

установки, технического обслуживания коллективных (домовых) и индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг

1. Настоящий Порядок  разработан в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 25 декабря 2003 года № 261 «Об упорядочении установки и эксплуатации приборов учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа и оплаты потребителями услуг по их показаниям» с изменениями и дополнениями к нему.

2.Установка коллективных (домовых) приборов учета потребления коммунальных услуг осуществляется:

по инициативе потребителей управляющей организацией по обслуживанию жилого дома за счет средств потребителей;

по решению собственника (собственников жилых помещений) жилого дома или управляющей организации, осуществляющей по поручению собственника (собственников жилых помещений) обслуживание жилого дома за счет собственных средств;

по решению ресурсоснабжающей организации за счет собственных средств.

3. Установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг осуществляется:

по инициативе собственника жилого дома или помещения, а также поставщика услуг за счет собственных средств;

по инициативе арендатора или нанимателя помещения с согласия его собственника и за счет средств лица, изъявившего желание установить индивидуальные приборы учета;

по решению общего собрания потребителей;

по инициативе нанимателя или собственника комнаты (комнат) в коммунальной квартире с согласия всех остальных нанимателей или собственников комнат в коммунальной квартире за счет собственных средств или средств всех нанимателей или собственников комнат в коммунальной квартире.

4. Потребитель, изъявивший желание установить индивидуальные приборы учета потребления коммунальных услуг, обращается с письменным заявлением к собственнику помещения или поставщику (примерная форма заявления приведена в приложении 1 к настоящему Порядку).

Потребитель, изъявивший желание установить коллективный (домовой) прибор учета, обращается с письменным заявлением в ресурсоснабжающую организацию.

Поставщик, изъявивший желание установить индивидуальные приборы учета потребления коммунальных услуг в помещении потребителя, уведомляет об этом потребителя, который не вправе препятствовать установке прибора учета потребления коммунальных услуг в случае, если она инициирована поставщиком.

5. Управляющая или ресурсоснабжающая организация обеспечивает ознакомление потребителя с установленным на территории муниципального образования порядком установки, технического обслуживания приборов учета потребления коммунальных услуг, ответственностью потребителя за ненадлежащую эксплуатацию приборов учета, повлекшую выход из строя, а также порядком оплаты потребителями потребленных коммунальных услуг при наличии приборов учета.

6. Установка и техническое обслуживание прибора учета потребления коммунальных услуг включают следующие виды работ:

6.1. Выдача управляющей (ресурсоснабжающей) организацией потребителю технических условий на установку прибора учета потребления коммунальных услуг с приложением схемы расположения внутриквартирного (внутридомового) трубопровода тепло-, водо-, газоснабжения с учетом возможного изменения схемы и указанием места установки прибора учета, а также его технических параметров в зависимости от объема среднечасового расхода ресурса потребителем.

6.2. Выполнение работ по монтажу прибора учета потребления коммунальных услуг и его приемка в эксплуатацию.

6.3. Периодическая проверка потребителем в процессе эксплуатации прибора учета потребления коммунальных услуг его состояния, считывание показаний и оплата на их основе потребленных коммунальных услуг, своевременное выявление и устранение организацией, осуществляющей техническое обслуживание прибора учета, неполадок и неисправностей, возникших в работе прибора, проведение метрологических поверок в сроки, установленные техническим паспортом прибора учета.

7. Управляющая (ресурсоснабжающая) организация не вправе отказать потребителю в выборе организации, осуществляющей работы по монтажу прибора учета потребления коммунальных услуг и его техническому обслуживанию, и обязать потребителя приобретать конкретный тип прибора учета.

8. Оплата работ по выдаче технических условий на установку приборов учета потребления коммунальных услуг производится потребителем в порядке и сроки, установленные управляющей (ресурсоснабжающей) организацией.

9. Монтаж приборов учета потребления коммунальных услуг осуществляется строго в соответствии с техническими условиями на установку прибора учета потребления коммунальных услуг, выданными потребителю в порядке, предусмотренном п.п. 6.1. настоящего Порядка.

10.Потребитель самостоятельно приобретает прибор учета потребления коммунальных услуг, соответствующий параметрам, указанным в технических условиях, и расходные материалы либо оплачивает их стоимость вместе с оплатой работ по монтажу прибора учета в соответствии с условиями договора и настоящим Порядком.

11.Потребитель несет ответственность за самовольное подключение и нарушение схемы установки приборов учета потребления коммунальных услуг к системам водо- и газоснабжения.

12. Порядок проведения и условия оплаты работ по установке коллективных (домовых) приборов учета потребления коммунальных услуг и приемке их в эксплуатацию фиксируются в договоре между энергосервисной организацией и управляющей организацией, осуществляющей по поручению собственника (собственников) жилых помещений обслуживание жилого дома.

13. Порядок проведения и условия оплаты работ по установке индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг и приемке их в эксплуатацию фиксируются в договоре между энергосервисной компанией и потребителем.

14. При принятии решения об установке коллективных (домовых) или индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг необходимо учитывать, что приборы учета должны быть установлены на всех вводах в жилые дома или помещения систем тепло-, водо-, газоснабжения.

15. Перед установкой приборов учета воды необходимо проверить наличие пломбы с оттиском поверочной лаборатории. Прибор учета потребления коммунальных услуг без пломбы с клеймом, а также с просроченной датой периодической поверки (определяется с даты поверки по паспорту прибора учета) установке не подлежит.

16. Не рекомендуется установка прибора учета потребления коммунальных услуг с истечением более половины срока межповерочного периода с даты поверки, указанной в техническом паспорте.

17. При монтаже индивидуального прибора учета потребления коммунальных услуг в обязательном порядке устанавливается механический или магнитно-механический фильтр для защиты прибора от засорения и преждевременного выхода из строя, а также шаровой кран (при отсутствии такового) для надежного отключения внутри квартирных инженерных систем от стояков.

18. После окончания монтажа прибора учета потребления коммунальных услуг должно быть проведено испытание на отсутствие на трубопроводе с подключенным дополнительным оборудованием утечек ресурсов. При этом во избежание повреждения механизма прибора учета потребления коммунальных услуг ударной нагрузкой обеспечивается последовательная подача ресурса в систему сначала на входе, затем на выходе из узла учета.

19. Приемка в эксплуатацию приборов учета потребления коммунальных услуг осуществляется представителем управляющей организации или энергосервисной компании в присутствии представителя энергоснабжающей компании в течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления потребителем.

20. В целях исключения случаев несанкционированного потребления ресурсов, демонтажа или вскрытия прибора учета потребления коммунальных услуг энергосервисная компания и поставщик с подписанием акта приемки в эксплуатацию прибора учета производят опломбирование запорной арматуры на имеющихся обводных линиях.

21. Акт приемки в эксплуатацию прибора учета потребления коммунальных услуг служит основанием для изменения порядка расчета потребителя за коммунальные услуги с поставщиком. При проведении расчетов размера платежей специализированной расчетной организацией ресурсоснабжающая или управляющая организация информируют ее об изменении порядка расчета за коммунальные услуги с потребителем.

22. Установленные приборы учета потребления коммунальных услуг являются элементами инженерных систем здания и находятся в распоряжении потребителей на правах, зафиксированных в договоре на их установку.

23. Техническое обслуживание и ремонт прибора учета потребления коммунальных услуг, введенного в эксплуатацию, осуществляется энергосервисной компанией на условиях заключенного с потребителем договора и включает следующие виды работ: промывку фильтра, установленного на трубопроводе до прибора учета, демонтаж прибора учета, его разборку, промывку и очистку проточной части от грязи и ржавчины (при необходимости - пескоструйную обработку корпуса), выявление и устранение неисправностей, замену бракованных деталей, сборку прибора учета и его монтаж. По факту проведения ремонтных работ с нарушением целостности пломб вследствие необходимости вскрытия прибора учета потребления коммунальных услуг организацией, выполнившей ремонт, составляется соответствующий акт. Опломбирование прибора учета потребления коммунальных услуг после его ремонта производится энергосервисной компанией и поставщиком.

24. Промывка фильтра очистки воды, установленного на трубопроводе до прибора учета потребления коммунальных услуг, может осуществляться потребителем самостоятельно.

25. По окончании межповерочного периода эксплуатации (плановая поверка) или по желанию потребителя, или по требованию поставщика (внеплановая поверка) производится метрологическая поверка прибора учета потребления коммунальных услуг специализированными организациями или лабораториями, аккредитованными Госстандартом России на право проведения поверок.

26. Управляющая или ресурсоснабжающая организация контролирует качество обслуживания приборов учета потребления коммунальных услуг. При этом рекомендуется совмещать указанную проверку с выполнением работ по техническому обслуживанию приборов учета энергосервисной компанией. Дату и время проведения проверок и выполнения работ по обслуживанию приборов учета потребления коммунальных услуг необходимо согласовывать с потребителем не позднее чем за три дня письменно или по телефону. Потребитель обеспечивает доступ представителей поставщика и энергосервисной компании в помещение, в котором установлены приборы учета, при предъявлении представителями служебных удостоверений.

27. Управляющая или ресурсоснабжающая организация контролирует правильность считывания потребителями показаний приборов учета, а также целостность пломб и отсутствие фактов нарушения порядка эксплуатации приборов учета потребления коммунальных услуг. Проверки могут проводиться представителями указанных организаций без предварительного уведомления потребителей и только при наличии служебного удостоверения и наряда на проведение проверок, подписанных руководителем управляющей или ресурсоснабжающей организации.

28. При случайном нарушении целостности пломб на приборе учета потребления коммунальных услуг потребитель, в помещении которого установлен прибор учета, обязан незамедлительно известить об этом энергосервисную компанию и поставщика. При отсутствии подозрений в технической неисправности прибора учета потребления коммунальных услуг энергосервисная компания осуществляет опломбирование прибора учета, составляет соответствующий акт и его копию направляет поставщику. В этом случае по требованию поставщика может быть проведена внеплановая поверка прибора учета, оплата которой осуществляется потребителем вне зависимости от ее результатов.

Приложение 1

к Порядку установки,

технического обслуживания

коллективных                                                  (домовых)  и индивидуальных

приборов учета потребления

коммунальных услуг

(Форма)

Руководителю

____________________________

(наименование организации)

от _________________________

___________________________,

(фамилия, имя, отчество

гражданина)

проживающего по адресу:

____________________________

____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу согласовать  установку  индивидуального  прибора  учета

тепла,  горячей,  холодной  воды,  газа  (ненужное  вычеркнуть)  в

помещении, расположенном по адресу: _____________________________.

О дате и времени посещения вашими представителями  указанного в

настоящем заявлении помещения для осмотра предполагаемого места установки

индивидуального   прибора   учета    прошу    сообщить предварительно (не позднее

чем  за  три  дня)  письменно  или  по телефону ____________.

С порядком  установки  и эксплуатации индивидуальных приборов

учета ознакомлен.

____________________________     _______________     _____________

(фамилия, имя, отчество)                        (подпись)                       (дата)