Ленинградская область

Администрация

Лужского муниципального района

Постановление

От  21 февраля 2018 г.  №  551

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», администрация Лужского муниципального района                                                          п о с т а н о в л я е т:

    - Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района (приложение).

    - Опубликовать постановление в газете «Лужская правда» и разместить на сайте администрации Лужского муниципального района.

    - Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности председателя комитета по вопросам безопасности Райгородского Б.А.

    - Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

И.о. главы администрации

Лужского муниципального района				                  Ю.В. Намлиев

Разослано: отдел ГОиЧС, Райгородский Б.А., ОГПС, ОНДиПР, редакция газеты «Лужская правда», прокуратура.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Лужского муниципального района

от 21.02.2018 № 551

(приложение)

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов

на территории Лужского городского поселения

Лужского муниципального района

| № п/п | Наименование | Количество | Объем, куб. м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Емкость (бочка) с водой | у каждого дома | не менее 0,2 | в комплекте с ведрами |
| 2. | Ящик с песком | у каждого жилого строения | 0,5-3 | в комплекте с совковой лопатой |
| 3. | Огнетушитель | 1 | в зависимости от площади помещения | должен иметь паспорт и своевременно перезаряжаться |

Рекомендуемый дополнительный инвентарь для использования при тушении пожара: лом, багор, лопата штыковая, дополнительные ведра, асбестовое полотно или покрывало из негорючего материала.

# Text boxes

Об утверждении перечня                           первичных средств пожаротушения

для индивидуальных жилых домов

на территории Лужского

городского поселения

Лужского муниципального района